# Осторожно, ГАЗ!

Многие природные газы представляют опасность для человека, но наибольшую угрозу представляют метан (городской газ) и сжиженный нефтяной газ (в баллонах), используемые в быту. При утечке они могут вызывать удушье, отравление и даже взрывы, поэтому важно строго соблюдать правила эксплуатации газовых приборов и их обслуживания.

Действия при утечке магистрального газа:

- Если вы почувствовали запах газа, немедленно перекройте его подачу к плите.

- Не курите, не зажигайте спички, не включайте свет и электроприборы (лучше всего обесточить всю квартиру через распределительный щиток), чтобы избежать воспламенения газа.

- Проветривайте всю квартиру, открывая все двери и окна.

- Покиньте помещение и не возвращайтесь, пока запах газа не исчезнет.

- При признаках отравления у окружающих перенесите их на свежий воздух, уложив так, чтобы голова была выше ног.

- Вызовите скорую помощь.

- Если запах газа не исчезает, срочно вызовите аварийную газовую службу (телефон 04), работающую круглосуточно.

Правила обращения с газовыми баллонами:

- Храните газовый баллон вне дома в хорошо проветриваемом помещении, в вертикальном положении; не закапывайте и не ставьте в подвал.

- Защитите баллон и газовую трубку от тепла и прямых солнечных лучей.

- Не меняйте газовый баллон рядом с огнем, горячими углями или включенными электроприборами.

- Перед заменой убедитесь, что краны нового и использованного баллонов закрыты.

- После замены проверьте герметичность соединений с мыльным раствором.

- Используйте специальный гибкий резиновый шланг длиной не более метра для соединения баллона с плитой, фиксируя его зажимами безопасности.

- Не допускайте растяжения или перегиба шланга.

-Доверяйте проверку и ремонт газового оборудования только квалифицированным специалистам.

- Храните неиспользуемые баллоны (как полные, так и пустые) вне помещения.

- При готовке следите, чтобы кипящие жидкости не заливают огонь и не вызывают утечку газа.

- После окончания работы закройте кран баллона.

- Регулярно очищайте горелки, чтобы избежать засоров.

Берегите себя и своих близких!